## Апрель 12
апрель 2012г
Сведения о резерве мощности центров питания площадки Технополиса ООО "Химград"
№ п/п | Центр питания (ПС 35-500 кВ/ТП 6-10/0,4) |  |  | Установленная мощность трансформаторов в ЦП (ПС,ТП) - Т1/Т2 | Разрешенная мощность по центру питания | Мощность присоединенных потребителей в ЦП (ПС, ТП) | Подано заявок на технолог. присоединение |  | Аннулировано заявок на технолог. присоединение |  | Текущий Резерв мощности по центру питания с учетом ранее присоединенных потребителей ПС (ТП) и режимных ограничений (норм/авар)
|  |  |  | кВА | кВт | кВт | шт | кВт | шт | кВт | кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ГПП "Магнит" |  |  | 25000/25000 | 22000 | 45090 |  |  |  |  | -23090
2 |  | ЦРП РУ-10кВ |  | 12300 | 8000 | 7492 |  |  |  |  | 508
3 |  | РП-3 РУ-10кВ |  | 10000 | 7000 | 11878 |  |  |  |  | -4878
4 |  | РП-15 РУ-10кВ |  | 10000 | 7000 | 5693 |  |  |  |  | 1307
5 |  |  | Пс-54 | 1000/1000 | 900 | 900 |  |  |  |  | 0
6 |  |  | Пс-65 | 1600/1600 | 1440 | 1440 |  |  |  |  | 0
7 |  |  | Пс-66 | 1000/1000 | 900 | 900 |  |  |  |  | 0
8 |  |  | Пс-67 | 1600/1600 | 1440 | 1440 |  |  |  |  | 0
|  |  | ООО Данафлекс-Нано | 13000 | 8000 | 8000 |  |  |  |  | 0
9 |  |  | РП-45 КЭС |  | 4500 | 4500 |  |  |  |  | 0
10 |  |  | ИП Даутов |  | 2200 | 2200 |  |  |  |  | 0
11 |  |  | КТП-90 | 630/630 | 567 | 567 |  |  |  |  | 0
12 |  |  | Пс-75 | 250 | 80 | 80 |  |  |  |  | 170
13 |  | ЦРП РУ-10кВ |  | 12300 | 8000 | 7492 |  |  |  |  | 508
14 |  |  | ПС-1 | 1000/750 | 787.5 | 890 |  |  |  |  | -102.5
15 |  |  | ПС-2 | 750/560 | 589.5 | 770 |  |  |  |  | -180.5
16 |  |  | Пс-7 | 560/560 | 504 | 800 |  |  |  |  | -296
17 |  |  | Пс-10 | 560/320 | 396 | 392 |  |  |  |  | 4
18 |  |  | Пс-11 | 560/560 | 504 | 560 |  |  |  |  | 0
19 |  |  | Пс-12 | 560/560 | 504 | 560 |  |  |  |  | 0
20 |  |  | Пс-18 | 1000/1000 | 900 | 160 |  |  |  |  | 740
21 |  |  | Пс-25 | 630/630 | 567 | 930 |  |  |  |  | -363
22 |  |  | Пс-69 | 630/630 | 567 | 355 |  |  |  |  | 212
23 |  |  | Пс-85 | 1600 | 1440 | 550 |  |  |  |  | 890
24 |  |  | Пс-31 | 1000/1000 | 900 | 1025 |  |  |  |  | -125
25 |  |  | Пс-64 | 1000/1000 | 900 | 500 |  |  |  |  | 400
26 |  | РП-3 РУ-10кВ |  | 10000 | 7000 | 11878 |  |  |  |  | -4878
27 |  |  | Пс-59 | 630/630 | 567 | 567 |  |  |  |  | 0
28 |  |  | Пс-61 | 1000/1000 | 900 | 900 |  |  |  |  | 0
29 |  |  | Пс-41 | 630/630 | 567 | 430 |  |  |  |  | 137
30 |  |  | Пс-44 | 1000/1000 | 900 | 310 |  |  |  |  | 590
31 |  |  | Пс-40 | 1000/1000 | 900 | 1060 |  |  |  |  | -160
32 |  |  | Пс-38А | 1000/1000 | 900 | 610 |  |  |  |  | 290
33 |  |  | Пс-38Б | 1000/1000 | 900 | 130 |  |  |  |  | 770
34 |  |  | Пс-39 | 630/630 | 567 | 845 |  |  |  |  | -278
35 |  |  | Пс-45 | 1000/1000 | 900 | 1595 |  |  |  |  | -695
36 |  |  | Пс-49 | 630/630 | 567 | 740 |  |  |  |  | -173
37 |  |  | Пс47 | 1600/1600 | 1440 | 250 |  |  |  |  | 1190
38 |  |  | Пс-28 | 1000/1000 | 900 | 85 |  |  |  |  | 615
39 |  |  | Пс-30 | 1000/1000 | 900 | 505 |  |  |  |  | 395
40 |  |  | Пс-4а | 1000/1000 | 900 | 480 |  |  |  |  | 420
41 |  |  | Пс-9 | 560/560 | 504 | 755 |  |  |  |  | -251
42 |  |  | Пс-21 | 560/560 | 504 | 622 |  |  |  |  | -118
43 |  |  | БКТП-22 | 630/630 | 567 | 297 |  |  |  |  | 270
44 |  |  | Пс-79 | 630/630 | 567 | 567 |  |  |  |  | 0
45 |  |  | Пс-86 | 1000/1000 | 900 | 1130 |  |  |  |  | -230
46 |  | РП-15 РУ-10кВ |  | 10000 | 7000 | 5693 | 1 | 5647 |  |  | 1307
47 |  |  | Пс-23 | 560/560 | 504 | 620 |  |  |  |  | -116
48 |  |  | Пс-35 | 1000/1000 | 900 | 618 |  |  |  |  | 282
49 |  |  | Пс-15 | 1600/1600 | 1440 | 1440 |  |  |  |  | 0
50 |  |  | Пс-17а | 1600/1600 | 1440 | 1440 |  |  |  |  | 0
51 |  |  | Пс-16 | 1000/1000 | 900 | 900 |  |  |  |  | 0
52 |  |  | Пс-17 | 750/750 | 675 | 675 |  |  |  |  | 0
53 |  | ЦРП РУ-10кВ от ТЭЦ-2 в ремонте |  | 6680 | [6 empty] | Ремонт

## Март 12
март 2012г
Сведения о резерве мощности центров питания площадки Технополиса ООО "Химград"
№ п/п | Центр питания (ПС 35-500 кВ/ТП 6-10/0,4) |  |  | Установленная мощность трансформаторов в ЦП (ПС,ТП) - Т1/Т2 | Разрешенная мощность по центру питания | Мощность присоединенных потребителей в ЦП (ПС, ТП) | Подано заявок на технолог. присоединение |  | Аннулировано заявок на технолог. присоединение |  | Текущий Резерв мощности по центру питания с учетом ранее присоединенных потребителей ПС (ТП) и режимных ограничений (норм/авар)
|  |  |  | кВА | кВт | кВт | шт | кВт | шт | кВт | кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ГПП "Магнит" |  |  | 25000/25000 | 22000 | 45090 |  |  |  |  | -23090
2 |  | ЦРП РУ-10кВ |  | 12300 | 8000 | 7492 |  |  |  |  | 508
3 |  | РП-3 РУ-10кВ |  | 10000 | 7000 | 11878 |  |  |  |  | -4878
4 |  | РП-15 РУ-10кВ |  | 10000 | 7000 | 5693 |  |  |  |  | 1307
5 |  |  | Пс-54 | 1000/1000 | 900 | 900 |  |  |  |  | 0
6 |  |  | Пс-65 | 1600/1600 | 1440 | 1440 |  |  |  |  | 0
7 |  |  | Пс-66 | 1000/1000 | 900 | 900 |  |  |  |  | 0
8 |  |  | Пс-67 | 1600/1600 | 1440 | 1440 |  |  |  |  | 0
|  |  | ООО Данафлекс-Нано | 13000 | 8000 | 8000 |  |  |  |  | 0
9 |  |  | РП-45 КЭС |  | 4500 | 4500 |  |  |  |  | 0
10 |  |  | ИП Даутов |  | 2200 | 2200 |  |  |  |  | 0
11 |  |  | КТП-90 | 630/630 | 567 | 567 |  |  |  |  | 0
12 |  |  | Пс-75 | 250 | 80 | 80 |  |  |  |  | 170
13 |  | ЦРП РУ-10кВ |  | 12300 | 8000 | 7492 |  |  |  |  | 508
14 |  |  | ПС-1 | 1000/750 | 787.5 | 890 |  |  |  |  | -102.5
15 |  |  | ПС-2 | 750/560 | 589.5 | 770 |  |  |  |  | -180.5
16 |  |  | Пс-7 | 560/560 | 504 | 800 |  |  |  |  | -296
17 |  |  | Пс-10 | 560/320 | 396 | 392 |  |  |  |  | 4
18 |  |  | Пс-11 | 560/560 | 504 | 560 |  |  |  |  | 0
19 |  |  | Пс-12 | 560/560 | 504 | 560 |  |  |  |  | 0
20 |  |  | Пс-18 | 1000/1000 | 900 | 160 |  |  |  |  | 740
21 |  |  | Пс-25 | 630/630 | 567 | 930 |  |  |  |  | -363
22 |  |  | Пс-69 | 630/630 | 567 | 355 |  |  |  |  | 212
23 |  |  | Пс-85 | 1600 | 1440 | 550 |  |  |  |  | 890
24 |  |  | Пс-31 | 1000/1000 | 900 | 1025 |  |  |  |  | -125
25 |  |  | Пс-64 | 1000/1000 | 900 | 500 |  |  |  |  | 400
26 |  | РП-3 РУ-10кВ |  | 10000 | 7000 | 11878 |  |  |  |  | -4878
27 |  |  | Пс-59 | 630/630 | 567 | 567 |  |  |  |  | 0
28 |  |  | Пс-61 | 1000/1000 | 900 | 900 |  |  |  |  | 0
29 |  |  | Пс-41 | 630/630 | 567 | 430 |  |  |  |  | 137
30 |  |  | Пс-44 | 1000/1000 | 900 | 310 |  |  |  |  | 590
31 |  |  | Пс-40 | 1000/1000 | 900 | 1060 |  |  |  |  | -160
32 |  |  | Пс-38А | 1000/1000 | 900 | 610 |  |  |  |  | 290
33 |  |  | Пс-38Б | 1000/1000 | 900 | 130 |  |  |  |  | 770
34 |  |  | Пс-39 | 630/630 | 567 | 845 |  |  |  |  | -278
35 |  |  | Пс-45 | 1000/1000 | 900 | 1595 |  |  |  |  | -695
36 |  |  | Пс-49 | 630/630 | 567 | 740 |  |  |  |  | -173
37 |  |  | Пс47 | 1600/1600 | 1440 | 250 |  |  |  |  | 1190
38 |  |  | Пс-28 | 1000/1000 | 900 | 85 |  |  |  |  | 615
39 |  |  | Пс-30 | 1000/1000 | 900 | 505 |  |  |  |  | 395
40 |  |  | Пс-4а | 1000/1000 | 900 | 480 |  |  |  |  | 420
41 |  |  | Пс-9 | 560/560 | 504 | 755 |  |  |  |  | -251
42 |  |  | Пс-21 | 560/560 | 504 | 622 |  |  |  |  | -118
43 |  |  | БКТП-22 | 630/630 | 567 | 297 |  |  |  |  | 270
44 |  |  | Пс-79 | 630/630 | 567 | 567 |  |  |  |  | 0
45 |  |  | Пс-86 | 1000/1000 | 900 | 1130 |  |  |  |  | -230
46 |  | РП-15 РУ-10кВ |  | 10000 | 7000 | 5693 |  |  |  |  | 1307
47 |  |  | Пс-23 | 560/560 | 504 | 620 |  |  |  |  | -116
48 |  |  | Пс-35 | 1000/1000 | 900 | 618 |  |  |  |  | 282
49 |  |  | Пс-15 | 1600/1600 | 1440 | 1440 |  |  |  |  | 0
50 |  |  | Пс-17а | 1600/1600 | 1440 | 1440 |  |  |  |  | 0
51 |  |  | Пс-16 | 1000/1000 | 900 | 900 |  |  |  |  | 0
52 |  |  | Пс-17 | 750/750 | 675 | 675 |  |  |  |  | 0
53 |  | ЦРП РУ-10кВ от ТЭЦ-2 в ремонте |  | 6680 | [6 empty] | Ремонт

## Февраль 12
февраль 2012г
Сведения о резерве мощности центров питания площадки Технополиса ООО "Химград"
№ п/п | Центр питания (ПС 35-500 кВ/ТП 6-10/0,4) |  |  | Установленная мощность трансформаторов в ЦП (ПС,ТП) - Т1/Т2 | Разрешенная мощность по центру питания | Мощность присоединенных потребителей в ЦП (ПС, ТП) | Подано заявок на технолог. присоединение |  | Аннулировано заявок на технолог. присоединение |  | Текущий Резерв мощности по центру питания с учетом ранее присоединенных потребителей ПС (ТП) и режимных ограничений (норм/авар)
|  |  |  | кВА | кВт | кВт | шт | кВт | шт | кВт | кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ГПП "Магнит" |  |  | 25000/25000 | 22000 | 45090 |  |  |  |  | -23090
2 |  | ЦРП РУ-10кВ |  | 12300 | 8000 | 7492 |  |  |  |  | 508
3 |  | РП-3 РУ-10кВ |  | 10000 | 7000 | 11878 |  |  |  |  | -4878
4 |  | РП-15 РУ-10кВ |  | 10000 | 7000 | 5693 |  |  |  |  | 1307
5 |  |  | Пс-54 | 1000/1000 | 900 | 900 |  |  |  |  | 0
6 |  |  | Пс-65 | 1600/1600 | 1440 | 1440 |  |  |  |  | 0
7 |  |  | Пс-66 | 1000/1000 | 900 | 900 |  |  |  |  | 0
8 |  |  | Пс-67 | 1600/1600 | 1440 | 1440 |  |  |  |  | 0
|  |  | ООО Данафлекс-Нано | 13000 | 8000 | 8000 |  |  |  |  | 0
9 |  |  | РП-45 КЭС |  | 4500 | 4500 |  |  |  |  | 0
10 |  |  | ИП Даутов |  | 2200 | 2200 |  |  |  |  | 0
11 |  |  | КТП-90 | 630/630 | 567 | 567 |  |  |  |  | 0
12 |  |  | Пс-75 | 250 | 80 | 80 |  |  |  |  | 170
13 |  | ЦРП РУ-10кВ |  | 12300 | 8000 | 7492 |  |  |  |  | 508
14 |  |  | ПС-1 | 1000/750 | 787.5 | 890 |  |  |  |  | -102.5
15 |  |  | ПС-2 | 750/560 | 589.5 | 770 |  |  |  |  | -180.5
16 |  |  | Пс-7 | 560/560 | 504 | 800 |  |  |  |  | -296
17 |  |  | Пс-10 | 560/320 | 396 | 392 |  |  |  |  | 4
18 |  |  | Пс-11 | 560/560 | 504 | 560 |  |  |  |  | 0
19 |  |  | Пс-12 | 560/560 | 504 | 560 |  |  |  |  | 0
20 |  |  | Пс-18 | 1000/1000 | 900 | 160 |  |  |  |  | 740
21 |  |  | Пс-25 | 630/630 | 567 | 930 |  |  |  |  | -363
22 |  |  | Пс-69 | 630/630 | 567 | 355 |  |  |  |  | 212
23 |  |  | Пс-85 | 1600 | 1440 | 550 |  |  |  |  | 890
24 |  |  | Пс-31 | 1000/1000 | 900 | 1025 |  |  |  |  | -125
25 |  |  | Пс-64 | 1000/1000 | 900 | 500 |  |  |  |  | 400
26 |  | РП-3 РУ-10кВ |  | 10000 | 7000 | 11878 |  |  |  |  | -4878
27 |  |  | Пс-59 | 630/630 | 567 | 567 |  |  |  |  | 0
28 |  |  | Пс-61 | 1000/1000 | 900 | 900 |  |  |  |  | 0
29 |  |  | Пс-41 | 630/630 | 567 | 430 |  |  |  |  | 137
30 |  |  | Пс-44 | 1000/1000 | 900 | 310 |  |  |  |  | 590
31 |  |  | Пс-40 | 1000/1000 | 900 | 1060 |  |  |  |  | -160
32 |  |  | Пс-38А | 1000/1000 | 900 | 610 |  |  |  |  | 290
33 |  |  | Пс-38Б | 1000/1000 | 900 | 130 |  |  |  |  | 770
34 |  |  | Пс-39 | 630/630 | 567 | 845 |  |  |  |  | -278
35 |  |  | Пс-45 | 1000/1000 | 900 | 1595 |  |  |  |  | -695
36 |  |  | Пс-49 | 630/630 | 567 | 740 |  |  |  |  | -173
37 |  |  | Пс47 | 1600/1600 | 1440 | 250 |  |  |  |  | 1190
38 |  |  | Пс-28 | 1000/1000 | 900 | 85 |  |  |  |  | 615
39 |  |  | Пс-30 | 1000/1000 | 900 | 505 |  |  |  |  | 395
40 |  |  | Пс-4а | 1000/1000 | 900 | 480 |  |  |  |  | 420
41 |  |  | Пс-9 | 560/560 | 504 | 755 |  |  |  |  | -251
42 |  |  | Пс-21 | 560/560 | 504 | 622 |  |  |  |  | -118
43 |  |  | БКТП-22 | 630/630 | 567 | 297 |  |  |  |  | 270
44 |  |  | Пс-79 | 630/630 | 567 | 567 |  |  |  |  | 0
45 |  |  | Пс-86 | 1000/1000 | 900 | 1130 |  |  |  |  | -230
46 |  | РП-15 РУ-10кВ |  | 10000 | 7000 | 5693 |  |  |  |  | 1307
47 |  |  | Пс-23 | 560/560 | 504 | 620 |  |  |  |  | -116
48 |  |  | Пс-35 | 1000/1000 | 900 | 618 |  |  |  |  | 282
49 |  |  | Пс-15 | 1600/1600 | 1440 | 1440 |  |  |  |  | 0
50 |  |  | Пс-17а | 1600/1600 | 1440 | 1440 |  |  |  |  | 0
51 |  |  | Пс-16 | 1000/1000 | 900 | 900 |  |  |  |  | 0
52 |  |  | Пс-17 | 750/750 | 675 | 675 |  |  |  |  | 0
53 |  | ЦРП РУ-10кВ от ТЭЦ-2 в ремонте |  | 6680 | [6 empty] | Ремонт

## январь 12
январь 2012г
Сведения о резерве мощности центров питания площадки Технополиса ООО "Химград"
№ п/п | Центр питания (ПС 35-500 кВ/ТП 6-10/0,4) |  |  | Установленная мощность трансформаторов в ЦП (ПС,ТП) - Т1/Т2 | Разрешенная мощность по центру питания | Мощность присоединенных потребителей в ЦП (ПС, ТП) | Подано заявок на технолог. присоединение |  | Аннулировано заявок на технолог. присоединение |  | Текущий Резерв мощности по центру питания с учетом ранее присоединенных потребителей ПС (ТП) и режимных ограничений (норм/авар)
|  |  |  | кВА | кВт | кВт | шт | кВт | шт | кВт | кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ГПП "Магнит" |  |  | 25000/25000 | 22000 | 45090 |  |  |  |  | -23090
2 |  | ЦРП РУ-10кВ |  | 12300 | 8000 | 7492 |  |  |  |  | 508
3 |  | РП-3 РУ-10кВ |  | 10000 | 7000 | 11878 |  |  |  |  | -4878
4 |  | РП-15 РУ-10кВ |  | 10000 | 7000 | 5693 |  |  |  |  | 1307
5 |  |  | Пс-54 | 1000/1000 | 900 | 900 |  |  |  |  | 0
6 |  |  | Пс-65 | 1600/1600 | 1440 | 1440 |  |  |  |  | 0
7 |  |  | Пс-66 | 1000/1000 | 900 | 900 |  |  |  |  | 0
8 |  |  | Пс-67 | 1600/1600 | 1440 | 1440 |  |  |  |  | 0
|  |  | ООО Данафлекс-Нано | 13000 | 8000 | 8000 |  |  |  |  | 0
9 |  |  | РП-45 КЭС |  | 4500 | 4500 |  |  |  |  | 0
10 |  |  | ИП Даутов |  | 2200 | 2200 |  |  |  |  | 0
11 |  |  | КТП-90 | 630/630 | 567 | 567 |  |  |  |  | 0
12 |  |  | Пс-75 | 250 | 80 | 80 |  |  |  |  | 170
13 |  | ЦРП РУ-10кВ |  | 12300 | 8000 | 7492 |  |  |  |  | 508
14 |  |  | ПС-1 | 1000/750 | 787.5 | 890 |  |  |  |  | -102.5
15 |  |  | ПС-2 | 750/560 | 589.5 | 770 |  |  |  |  | -180.5
16 |  |  | Пс-7 | 560/560 | 504 | 800 |  |  |  |  | -296
17 |  |  | Пс-10 | 560/320 | 396 | 392 |  |  |  |  | 4
18 |  |  | Пс-11 | 560/560 | 504 | 560 |  |  |  |  | 0
19 |  |  | Пс-12 | 560/560 | 504 | 560 |  |  |  |  | 0
20 |  |  | Пс-18 | 1000/1000 | 900 | 160 |  |  |  |  | 740
21 |  |  | Пс-25 | 630/630 | 567 | 930 |  |  |  |  | -363
22 |  |  | Пс-69 | 630/630 | 567 | 355 |  |  |  |  | 212
23 |  |  | Пс-85 | 1600 | 1440 | 550 |  |  |  |  | 890
24 |  |  | Пс-31 | 1000/1000 | 900 | 1025 |  |  |  |  | -125
25 |  |  | Пс-64 | 1000/1000 | 900 | 500 |  |  |  |  | 400
26 |  | РП-3 РУ-10кВ |  | 10000 | 7000 | 11878 |  |  |  |  | -4878
27 |  |  | Пс-59 | 630/630 | 567 | 567 |  |  |  |  | 0
28 |  |  | Пс-61 | 1000/1000 | 900 | 900 |  |  |  |  | 0
29 |  |  | Пс-41 | 630/630 | 567 | 430 |  |  |  |  | 137
30 |  |  | Пс-44 | 1000/1000 | 900 | 310 |  |  |  |  | 590
31 |  |  | Пс-40 | 1000/1000 | 900 | 1060 |  |  |  |  | -160
32 |  |  | Пс-38А | 1000/1000 | 900 | 610 |  |  |  |  | 290
33 |  |  | Пс-38Б | 1000/1000 | 900 | 130 |  |  |  |  | 770
34 |  |  | Пс-39 | 630/630 | 567 | 845 |  |  |  |  | -278
35 |  |  | Пс-45 | 1000/1000 | 900 | 1595 |  |  |  |  | -695
36 |  |  | Пс-49 | 630/630 | 567 | 740 |  |  |  |  | -173
37 |  |  | Пс47 | 1600/1600 | 1440 | 250 |  |  |  |  | 1190
38 |  |  | Пс-28 | 1000/1000 | 900 | 85 |  |  |  |  | 615
39 |  |  | Пс-30 | 1000/1000 | 900 | 505 |  |  |  |  | 395
40 |  |  | Пс-4а | 1000/1000 | 900 | 480 |  |  |  |  | 420
41 |  |  | Пс-9 | 560/560 | 504 | 755 |  |  |  |  | -251
42 |  |  | Пс-21 | 560/560 | 504 | 622 |  |  |  |  | -118
43 |  |  | БКТП-22 | 630/630 | 567 | 297 |  |  |  |  | 270
44 |  |  | Пс-79 | 630/630 | 567 | 567 |  |  |  |  | 0
45 |  |  | Пс-86 | 1000/1000 | 900 | 1130 |  |  |  |  | -230
46 |  | РП-15 РУ-10кВ |  | 10000 | 7000 | 5693 |  |  |  |  | 1307
47 |  |  | Пс-23 | 560/560 | 504 | 620 |  |  |  |  | -116
48 |  |  | Пс-35 | 1000/1000 | 900 | 618 |  |  |  |  | 282
49 |  |  | Пс-15 | 1600/1600 | 1440 | 1440 |  |  |  |  | 0
50 |  |  | Пс-17а | 1600/1600 | 1440 | 1440 |  |  |  |  | 0
51 |  |  | Пс-16 | 1000/1000 | 900 | 900 |  |  |  |  | 0
52 |  |  | Пс-17 | 750/750 | 675 | 675 |  |  |  |  | 0
53 |  | ЦРП РУ-10кВ от ТЭЦ-2 в ремонте |  | 6680 | [6 empty] | Ремонт